ECCET für Windows

Installation:
Bitte lesen Sie bei Fragen zur Installation die Datei Install.rtf auf der Installations-CD.

Funktionsprinzip:
Eccet ist ein Programmpaket für LINUX. Um es auf Windows auszuführen wird eine Virtualisierungsumgebung wie z.B. vmWare benötigt.
Diese Umgebung simuliert einen vollständigen PC in einem Windowsfenster, so dass Sie Eccet wie jede andere Windowsapplikation benutzen können.

Start der Eccet-Workstation:
Nach Abschluss der Installation sollten Sie auf Ihrem Desktop ein Symbol namens Eccet finden. Doppelklicken Sie dieses Symbol.
Alternativ können Sie Eccet auch aus dem Startmenü (Ordner Eccet) heraus ausführen. 

Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem ein Linuxrechner – Ihre Eccet-Workstation –  gestartet wird:

Umgang mit dem vmWare Player Fenster:
Klicken Sie mitten auf das vmWare Player Fenster, um Ihre Eingaben an die Eccet-Workstation zu leiteten. 
Wenn Sie zu Ihrem Windows-Desktop zurückkehren möchten, drücken Sie die Tasten <Strg> und <Alt> gleichzeitig. Der Mauscursor kann dann das Fenster wieder verlassen.

Auswahl des Teilprogramms:
Nach kurzer Ladezeit erscheint ein Desktop, auf dem Sie dann alle relevanten Icons für die verschiedenen ECCET-Teilprogramme sehen sollten. 

Die folgenden Kapitel beschreiben einige Teilprogramme beispielhaft.

   ColoTux Demonstration:  

Wenn Sie bei der Installation als Datenpartition die ColoTux Demo-Datensätze gewählt haben, stehen Ihnen zwei virtuelle Koloskopie-Datensätze zum Test von ColoTux zur Verfügung.
Starten Sie das Programm zur virtuellen Coloskopie durch Klicken auf das mit ColoTux beschriftete Icon (2. Spalte, 3. von oben - siehe Überschrift).
Warten Sie kurz, bis ColoTux gestartet ist, und bestätigen Sie die Warnung, dass die Testversion nicht als Medizinprodukt zugelassen ist.

Dann starten Sie über das Menü File den DICOM Browser, indem Sie
„File – PACS Open“ wählen:

Es erscheint der Eccet DICOM Browser mit dem Sie auf das in Eccet integrierte PACS zugreifen können.

Klicken Sie auf den Knopf „Search“ ganz links oben.

Im Datenbereich erscheint nun die Studie mit den ColoTux Testdatensätzen.

Klicken Sie doppelt auf den Patientennamen „Testmann^Thomas“, um die beiden Serien aufzurufen, die zu dieser Studie gehören:

Die Testdaten stehen in zwei Auflösungen zur Verfügung: „small“ und „normal“.
Bei einer RAM-Ausstattung von weniger als 1GB sollten Sie die „small“-Version verwenden. Ab 1GB können Sie den normalen Datensatz verwenden. Insbesondere bei der Verwendung von Windows Vista sollten Sie aber möglichst mindestens 1.5GB Speicher haben, um flüssig arbeiten zu können.

Klicken Sie einfach (nicht doppelt) auf die Version, die Sie verwenden möchten. Die entsprechende Zeile wird dann blau hinterlegt.

Klicken Sie nun auf den Knopf „Load“ in der linken Menüleiste:

Der Datensatz wird nun geladen. Im Hauptfenster von ColoTux erscheint ein Ladebalken.

Um die Daten auf einer CD unterbringen zu können, sind sie stark komprimiert worden. Dadurch sind nur in unmittelbarer Umgebung des Colon die Original-CT-Daten zu sehen; außerhalb dieser Umgebung sind die Daten stark geglättet.

Wenn Sie eigene Daten verwenden, ist das natürlich nicht der Fall.
Die "hüpfenden" Eccet-Logos sind ebenfalls ein Merkmal der nicht lizensierten Testversion.

Beenden der Eccet-Workstation:

Beenden Sie ggf. laufende ECCET-Programme, indem Sie "Quit" aus dem Menü wählen.
Loggen Sie sich aus, indem Sie aus dem Startmenü (ganz links unten, beschriftet mit Eccet) den Punkt "Shut down" wählen. 

Die Eccet Workstation fährt dann herunter und der VmWare Player wird beendet.

Falls das Startmenü nicht sichtbar ist, ist Ihre Bildschirmauflösung evtl. zu gering. Der vmWare Player hat dann am Rand Scrollbalken. Ggf. hilft es, den vmWare Player in den Fullscreen-Modus zu versetzen (durch Doppelklick auf dessen Titelzeile).

Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste einfach irgendwo auf den Desktop-Hintergrund der Eccet-Workstation klicken. Es öffnet sich ein Menü, aus dem Sie ebenfalls "Shut down" wählen können.

Einfrieren der Eccet-Workstation:

vmWare erlaubt es, den Zustand der Eccet-Workstation „einzufrieren“.

Das heißt, dass Sie später an genau dieser Stelle weiterarbeiten können. Sie erkaufen sich diesen Komfort mit einem Speicherbedarf von ca. 1.3GB auf der Festplatte und längeren Wartezeiten bei Starten und Beenden der Workstation.

Beim vmWare Player erreichen Sie diese Funktion, indem Sie den Player beenden, ohne die virtuelle Maschine zuerst herunterzufahren. Klicken Sie einfach auf das Kreuz rechts in der Titelleiste des vmWare Players.

Bitte lesen Sie ggf. die entsprechende Dokumentation Ihres vmWare Produktes. Eccet ist kompatibel mit dieser Funktion.